КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2022 года № 73

с. Мостовское

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Администрация  сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане должны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендуемых для оснащения зданий, строений и сооружений, расположенных на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области www.мостовское.45варгаши.рф.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Мостовского сельсовета

Варгашинского района

Курганской области	                                                                         С.А. Сергеев

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 21 октября 2022 года № 73 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» |
| --- | --- |

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области осуществляется с целью предотвращения пожаров, спасения людей и имущества от пожаров.

1.3. Общее руководство, координацию и контроль за обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории поселения осуществляет Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

1.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляет Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

1.5. Права, обязанности и ответственность предприятий, учреждений, организаций любых форм собственности и граждан, проживающих и находящихся на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в области пожарной безопасности регламентированы действующими законами, нормами и правилами пожарной безопасности.

2. Основные задачи и функции

2.1. Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с возложенными на нее задачами:

- Разрабатывает и принимает меры по реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности поселения.

- Включает мероприятия в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (в том числе: организация и осуществление мер по защите от пожаров лесов в границах населенных пунктов, выполнение мероприятий по устройству минерализованных полос, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание необходимого запаса первичных средств пожаротушения и инвентаря, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и др.).

- Разрабатывает и принимает меры по исполнению местного бюджета в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (в том числе, на закупку пожарно-технической продукции, на выполнение противопожарных мероприятий муниципальных целевых программ и др.).

- Решает вопросы по социальному и экономическому стимулированию участия граждан в добровольной пожарной охране. В случае создания добровольной пожарной охраны осуществляют финансовое и материально-техническое обеспечение её деятельности.

- Организуют работы по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в собственности Варгашинского поссовета, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений.

2.2.	Функции Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области:

- Готовит предложения по выделению средств для закупки пожарно-технического вооружения, снаряжения и оборудования в рамках муниципальных целевых программ или текущего финансирования, в целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны;

- Осуществляет контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории Варгашинского поссовета и, в случае повышения пожарной опасности, готовит предложения о введении на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области или на отдельных его территориях особого противопожарного режима. Разрабатывает на период действия особого противопожарного периода дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности;

- Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и организуют работу по их реализации;

- Размещает информацию на официальном сайте Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, проводит целенаправленное информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности через собрания;

- Принимает меры по оборудованию искусственных водоисточников, подъездов к наружным водоисточникам, установке специальных указателей и знаков, содержанию майн и прорубей в зимнее время, в целях пожаротушения для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области;

- Принимает меры по оснащению территории общего пользования в границах населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в соответствии с нормами, определенными настоящим постановлением;

- Принимает меры по внедрению в  населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области комплекса организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (устройство звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, обеспечение телефонной связью и т.д.);

- Разрабатывает и реализует меры пожарной безопасности для населенных пунктов сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области;

- принимает меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы в населенных пунктах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

3. Порядок проведения противопожарной пропаганды

и обучения мерам пожарной безопасности

3.1. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду и распространение пожарно-технических знаний проводят:

- Администрация  сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, а также муниципальные предприятия и учреждения находящиеся в ведомственной принадлежности отраслевых структурных подразделений Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области;

- пожарная охрана;

- организации независимо от форм собственности.

3.2. Противопожарная пропаганда и распространение пожарно-технических знаний осуществляется посредством организации:

- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;

- размещения на объектах муниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры) уголков (информационных стендов) пожарной безопасности.

3.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам.

3.4. Обучение (подготовка) граждан, проживающих в индивидуальных (частных), многоквартирных жилых домах, общежитиях, в ином жилищном фонде сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарных инструктажей, а также посредством проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельного изучения гражданами пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

3.5. Противопожарные инструктажи с неработающим населением проводится Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области совместно с ГКУ ЦЗН Белозерского и Варгашинского районов (по согласованию).

3.6. Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области осуществляет методическое руководство и координацию деятельности в области противопожарной пропаганды и распространения пожарно-технических знаний на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области. Организует работу по привлечению средств массовой информации, по проведению тематических выставок, конкурсов, соревнований и др.

4. Организация и проведение социально-значимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности

4.1. Социально-значимые работы в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности организуются и проводятся в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 21 октября 2022 года № 73 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемаяплощадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковый огнетушительОП-4(или аналогичный) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1(*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 21 октября 2022 года № 73 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендуемых для оснащения зданий, строений и сооружений, расположенных на территории сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита (ЩП-А класс А) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лом | 1 штука |
| 2 | Багор | 1 штука |
| 3 | Ведро | 2 штуки |
| 4 | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 штука |
| 5 | Лопата штыковая | 1 штука |
| 6 | Лопата совковая | 1 штука |
| 7 | Емкость для хранения воды объемом | 0,2 куб. метра |

Примечание:

1. Комплектация пожарного щита немеханизированным инструментом и инвентарем зависит от типа пожарного щита и класса пожара согласно приложению № 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории конкретного населенного пункта.