КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

МОСТОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» сентября 2013 года         № 45

с. Мостовское

О проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному

периоду 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года №103, Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору от 17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических  рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду» Администрация Мостовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.  Утвердить программу  проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2013-2014 годов, согласно приложению 1  к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по организации и проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее комиссия)  и утвердить ее в составе, согласно  приложению 2 к настоящему  постановлению

3.  Настоящее постановление обнародовать в местах, предусмотренных Уставом  Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мостовского сельсовета                                       С. Л. Бородина

Приложение 1

к постановлению Администрации Мостовского                               сельсовета  от 12 сентября 2013года    №45  «О проведении проверки          готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии   к отопительному периоду 2013-2014 годов»

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2013-2014 годов

- Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2013-2014 годов (далее - Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. Проверка теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.	Объектами, подлежащими проверке является  ООО « Термогаз», осуществляющее отпуск тепловой энергии потребителям муниципального образования «Мостовской сельсовет», а также объекты, подлежащие проверке, указанные в приложении 1 к настоящей Программе.

  - Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией,	утверждаемой постановлением Администрации Мостовского сельсовета. Порядок работы комиссии указан в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Сроки проверки: проверка потребителей тепловой энергии и проверка теплоснабжающих организаций -24 сентября 2013 года.                                                    .    5. При оценке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на :

. -наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

-готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения и

техническими регламентами.

-наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

-функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения;

- установленных технических режимов;

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

-организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

-обеспечение качества теплоносителей.

-организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой
тепловой энергии.

-обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

-обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

-наличие документов, определяющих разграничение
эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и организациями.

-отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний
Ростехнадзора, влияющих на надежность работы в отопительный период.

-работоспособность автоматических регуляторов, при их наличии.                                                    6. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному  периоду проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:                        -устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

-проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;

-разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий
по их внедрению;

-выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

-состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

-наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

-работоспособность защиты систем теплопотребления;

-наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие
их действительности;

-отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов
с водопроводом и канализацией;

-наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

-проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение    1

к программе проверки          готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии   к отопительному периоду 2013-2014 годов

Объекты  подлежащие проверке готовности потребителей  тепловой

энергии   к отопительному периоду 2013-2014 годов

1. Здание Администрации Мостовского сельсовета.

2. МПП.

3. Аптека.

4. МКОУ «Мостовская средняя общеобразовательная школа»

5. Мостовской СДК

6. ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»(с.Мостовское)

7. МДОУ «Мостовской детский сад».

8. Адм.здание ОАО «Ростелеком» Восточный МЦТЭТ.

9. Адм.здание ТОО «Рассвет»

10.  Жилые дома: ул.Советская, д.82. кв.3; ул.М.Горького, д.38; ул.Больничная, д.9;  ул.Больничная.д.11

Приложение    2

к программе проверки          готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии   к отопительному периоду 2013-2014 годов.

Порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии    к отопительному периоду

1. Комиссии создаются в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 годов теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии. Комиссии в своей деятельности руководствуются Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Программой, утверждённой Приложением 1 к настоящему постановлению, настоящим Порядком.

2. Комиссия являются коллегиальным органом.
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.
       2.1. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
      2.2    В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций и в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.  Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой комиссии осуществляется председателем комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. Заместитель председателя комиссии:
- проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;
- ведет протокол заседания комиссии;
- по результатам проверки оформляет акты. В акте содержатся выводы комиссии по итогам проверки, указанные в пункте 5 настоящего порядка.

4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, указанных в разделах III-IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - требования по готовности).

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, приведенному в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта выдается руководителю теплоснабжающей организации или потребителю тепловой энергии второй экземпляр акта учитывается в системе делопроизводства Администрации сельсовета. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень соответствующих замечаний к выполнению требований по готовности с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт)
составляется комиссией по рекомендуемому образцу, приведенному в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, и  Администрацией Мостовского сельсовета, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее  15 сентября текущего года для потребителей тепловой энергии  и 1 ноября текущего года для теплоснабжающих организаций.

8. В случае устранения указанных в перечне к акту замечаний
к выполнению (невыполнению) требований по готовности комиссией
составляется новый акт.

9. Организация или потребитель, не получившее по проверяемым объектам
паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5 настоящим порядком, продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 2

к Постановлению Администрации Мостовского сельсовета                                           от 12 сентября 2013года    №45  «О проведении проверки готовности теплоснабжающих  организаций  и потребителей тепловой                                                                       энергии   к отопительному периоду 2013-2014 годов»

Комиссия

по проверке готовности теплоснабжающих организаций                     и потребителей тепловой энергии     к отопительному    периоду   2013-2014 годов

| Бородина Светлана Леонидовна | - Глава Мостовского сельсовета Варгашинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Достовалова Маргарита Яковлевна | - главный специалист Администрации Мостовского сельсовета; заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии |  |
| Могильников Алексей Юрьевич | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Сунгуров Михаил Владимирович | - начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Бекешева Наталья Викторовна | - ведущий специалист по охране труда Администрации Варгашинского района (по согласованию); |
| Кузнецов Виталий Герасимович | - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта управления по развитию территорий Администрации Варгашинского района (по согласованию). |

Из этого графика выберите  дату  проверки Вашего сельсовета и внесите в распоряжение

| №п/п | Наименование муниципального образования | Дата проверки | Время проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медвежьевский с/с | 20.09.2013г. | 9.30 |
| 2 | Дубровинский с/с | 20.09.2013г | 10.30 |
| 3 | Варгашинский с/с | 20.09.2013г | 11.30 |
| 4 | Пичугинский с/с | 20.09.2013г | 14.30 |
| 5 | Поповский с/с | 20.09.2013г | 15.00 |
| 6 | Сычевский с/с | 21.09.2013г | 9.30 |
| 7 | Барашковский с/с | 21.09.2013г | 10.30 |
| 8 | Лихачевский с/с | 21.09.2013г | 11.30 |
| 9 | Варгашинский поссовет | 21.09.2013г | 14.30 |
| 10 | Шастовский с/с | 24.09.2013г | 9.30 |
| 11 | Уральский с/с | 24.09.2013г | 10.30 |
| 12 | Мостовской с/с | 24.09.2013г | 12.10 |
| 13 | В.Суерский с/с | 25.09.2013г | 10.00 |
| 14 | Терпуговский с/с | 25.09.2013г | 11.30 |
| 15 | Просековский с/с | 25.09.2013г | 13.10 |
| 16 | Ошурковский с/с | 25.09.2013г | 14.20 |
| 17 | Дундинский с/с | 26.09.2013г | 9.30 |
| 18 | Спорновский с/с | 26.09.2013г | 11.00 |
| 19 | Строевский с/с | 26.09.2013г | 12.00 |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2013/2014 гг.

с.Мостовское                                                       « 24 »     сентября    2013 г.

(место составления акта)

Комиссия,образованная Постановлением №45 от 12 сентября 2013года «О проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014годов»

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному  периоду от « 12» сентября 2013  г., утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводившего  проверку готовности к      отопительному периоду)

с «24 » сентября 2013  г. по «___»_________2013 г. в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ « О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду______________________________________

( полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей или теплосетьевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________________

2.______________________________

3._______________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  установила:_________________________________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проверки  готовности к отопительному периоду:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки  готовности к отопительному периоду 2013-2014 гг. «*»

__________________________________________________________________

Председатель комиссии:                 _____________С.Л.Бородина

Заместитель председателя

комиссии:                                           ______________М.Я.Достовалова

Члены  комиссии:                           ______________А.Ю.Могильников

_______________М.В.Сунгуров

______________Н.В.Бекешева

______________В.Г.Кузнецов

С актом проверки готовности к отопительному периоду ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Исполнительный   директор         ______________           Кондратьева М.А.

ООО «Термогаз»

«*»  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности  к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)