КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ШАСТОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от  21 июля 2021 года  № 21

с. Шастово

Об утверждении  муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Шастовского сельсовета

Варгашинского района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан в Шастовкого сельсовета  путем создания и планового развития систем коммунальной инфраструктуры  на основании  п.5.1 ст. 26 федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодек Российской Федерации» Шастовская сельская Дума

решила:

1.Утвердить муниципальную программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шастовского сельсовета Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета.

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Шастовской сельской Думы.

Председатель Шастовской сельской Думы                     И.Г.Волосникова

Глава Шастовского сельсовета                                        А.Ю.Сычев

Приложение к решению

Шастовской сельской Думы

от  21 июля 2021 года  № 21 «Об утверждении

муниципальной программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  Шастовского

сельсовета Варгашинского района

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шастовского сельсовета Варгашинского района.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шастовского сельсовета Варгашинского района. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Генеральный план с. Шастово |
| Цель муниципальной программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации; - обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры - формирование перечня необходимых технических мероприятий |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района |
| Исполнители муниципальной программы | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), предприятия и учреждения, расположенные на территории Шастовского сельсовета Варгашинского района (по согласованию), Администрация Варгашинского района (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; - снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 процентов; - снижение тепловой нагрузки до 0,56 Гкал/час. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2040 годы: I этап – 2020 - 2024 годы; II этап – 2025 - 2030 годы; III этап – 2030 - 2040 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2040 годы составляет 167,788 млн. рублей <*>: I этап (2020-2024 годы) 38,668 млн. рублей <*>; II этап (2025-2030 годы) 102,46 млн. рублей <*>; III этап (2030-2040 годы) 26,21 млн. рублей <*>. Финансовые затраты по источникам финансирования в том числе: - за счет бюджета Шастовского сельсовета финансирование мероприятий, осуществляется в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Шастовскому сельсовету на 2020-2024 годы. В соответствии с муниципальной программой Варгашинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района», а также – 0,05 млн. рублей <*>, из них по годам: 2020 г. - без финансирования; 2021 г. - без финансирования; 2022 г. - без финансирования; 2023 г. - 0,01 млн. рублей; 2024 г. - без финансирования; 2025 - 2030 гг. - 0,04 млн. рублей; 2030-2040 гг. - без финансирования; - за счет средств областного бюджета –0. руб. <*> (по согласованию), из них по годам: 2020 г. - без финансирования; 2021 г. - без финансирования; 2022 г. - без финансирования; 2023 г. - без финансирования; 2024 г. - без финансирования; 2025 - 2030 гг. - без финансирования; 2030-2040 гг. - без финансирования. - за счет внебюджетных источников –0 млн. рублей <*>(по согласованию), из них по годам: 2020 г.- без финансирования; 2021 г.- без финансирования; 2022 г.- без финансирования; 2023 г. - без финансирования; 2024 г. - без финансирования; 2019- 2023 гг. - без финансирования; 2024 – 2025 гг. - без финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2040 году: - обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами; - провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа; - повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; - улучшить экологическую ситуацию на территории Шастовского сельсовета Варгашинского района; - снизить себестоимость производства, транспортировки услуг. |

«*» средства носят характер прогноза

Раздел I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Численность населения, проживающего на территории сельсовета, составляет: 839 чел. -  в с. Шастово 258 чел., в д. Волоснниково  54 чел., в д. Плотниково 206 чел., в д. Секисово 95 чел., в д. Шмаково 226 чел. Жилой фонд составил на 01.01.2020 г., с. Шастово – 86 ж.д., д. Плотниково- 68 ж.д., в д. Волосниково – 18 ж.д.,  д. Секисово – 31 ж.д., д. Шмаково – 75 ж.д., в т.ч многоэтажных - 0 ж.д

Ряд  земельных участков уже застроенных индивидуальным жилищным фондом не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения сельсовета коммунальными услугами.

Технические характеристики объектов и коммунальной инфраструктуры

Шастовского сельсовета Варгашинского района

Таблица 1.

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Количество котельных, всего из них работающие: | ед. | 1 |
|  | - на угле | ед. | 1 |
|  | Количество установленных котлов | ед. | 2 |
|  | Протяженность тепловых сетей, всего в том числе: | км | 803 |
|  | - нуждаются в замене | км | 0 |
|  | Процент износа тепловых сетей | % | 30 |
|  | Выработано тепловой энергии, всего | Гкал | 1148,131 |
|  | Отпущено потребителям, в том числе: | Гкал | 864,541 |
|  | - для населения | Гкал | 0 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал | 283,59 |
|  | Потери тепловой энергии | % | 21 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 30 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей | км | 0 |
|  | в т. ч. требуют замены | км | 0 |
|  | Процент износа водопроводных сетей | % | 0 |
|  | Подано воды в сеть | тыс.куб. м год | 0 |
|  | Отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м год | 0 |
|  | в т.ч. населению | тыс.куб.м год | 0 |
|  | Утечки составляют | % | 0 |
|  | % утечек от поданной в сеть воды | % | 0 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 0 |
| 3 | Водоотведение |  |  |
|  | Протяженность канализационных сетей | км | 0 |
|  | в т.ч. требуют замены | км | 0 |
|  | Процент износа канализационных сетей | % | 0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-10 | км | 17 |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-0,4 | км | 22,5 |
|  | Трансформаторные подстанции ТП | шт. | 9 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 100 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |
|  | Протяженность распределительных газовых сетей, всего | км. | 0 |
|  | Подключено к сетям природного газа | абонентов | 0 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |
|  | Размещение твердых бытовых отходов | мест | 0 |
|  | Мощность (емкость) свалок | .куб.м год | 0 |

Теплоснабжение

Система теплоснабжения Шастовского сельсовета Варгашинского района включает в себя 1 котельную, которая работает на каменном угле. К централизованному теплоснабжению подключены  школа ( отопительный объем) – 6668 м куб., здание Администрации сельского совета- 1698 м.куб,,здание сельского Дома культуры- 2402 м.куб.,здание амбулатории - 600

Установленная мощность котельных 1,2 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,803–км.  Материал тепловых сетей – стальные трубы, изоляция выполнена из минваты, закрытая пленкой, частично из кровельного железа.  Износ   распределительных  тепловых  сетей    по  состоянию  на  1 января  2020 года  составляет 30 процентов.  Замена  изношенных  сетей   должна   происходить  с учетом  применения   материалов, изготовленных по  новым  технологиям, что  помимо  увеличения  уровня  надежности  позволит    уменьшить  потери  ресурсов.

Проведение реконструкции и  на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, обеспечить гарантированное и качественное теплоснабжение объектов в Шастовском сельсовете Варгашинского района.

В сфере теплоснабжения работает ООО «Термогаз».

Водоснабжение

В настоящее время в населенных пунктах Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области центральная система водоснабжения отсутствует. Население снабжается водой из имеющихся колодцев и скважин

Водоотведение

Система водоотведения в Шастовском сельсовете Варгашинского района отсутствует, вся застройка  как жилая так и общественная оборудована холодными туалетами и выгребными ямами.

Электроснабжение

Электроснабжение Шастовского сельсовета Варгашинского района обеспечивается через электроподстанцию  «Матросовская» 35/10 кв

Передача электроэнергии от электроподстанций, осуществляется  по высоковольтной линии электропередачи  ВЛ-10 общей протяженностью 17 км  к 9-ти трансформаторным подстанциям (ТП)  и от ТП по ВЛ-0,4  подается потребителям, протяженность линии 22,5 км.

Опоры воздушных линий выполнены как деревянные, так и железобетонные. Эксплуатацией и содержанием энергетического хозяйства занимаются Варгашинские районные электрические сети филиала «Курганские электрические сети» ПАО СУЭНКО. Расчеты за электроэнергию производятся 100% по приборам учета.

Газоснабжение

Газоснабжение в Шастовском сельсовете  Варгашинского района, осуществляется сжиженным газом. Строительство подводящего газопровода природного газа планируется после 2023 года.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО)

В настоящее время твердые бытовые отходы (далее ТБО) и неопасные промышленные отходы из деревень Шастовского сельсовета вывозятся для хранения на место хранения твердых бытовых отходов, расположенное на объект размещения отходов, находящийся в 700 м. от р.п. Варгаши.

На  места хранения ТБО отвозятся отходы  несортированные (исключая крупногабаритные), отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор, смет с территории), мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, шлам очистки трубопроводов, обтирочный материал, загрязненный маслами (загрязнение маслами 15 процентов и более), отходы твердых производственных материалов, загрязненные минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные).

Основными потребителями услуг по размещению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека для населения, проживающего в сельской местности  не установлен.

Расчет количества отходов, образующихся в муниципальном образовании в осуществляется по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

На общее накопление твердых бытовых отходов также  влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

-уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Раздел II. Перспективы развития Шастовского сельсовета Варгашинского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли сельсовета.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день 97,9 процентов жилья находится в частной собственности, что способствует более ответственному отношению к управлению жилищным фондом.

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы. Доля имущества, переданного в  аренду организациям коммунального комплекса в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства по итогам 2019 года по Шастовскому сельсовету составляет 100 процентов.

Третьим направлением является завершение перевода мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры направлены на внедрение механизмов рыночной экономики в данной отрасли и повышение ответственности перед населением предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Четвертым направлением является развитие системы ресурсосбережения и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета. По итогам 2019 года было отпущено потребителям в соответствии с приборами учета 100 процентов электрической энергии.

Согласно существующим статистическим данным перспективные  показатели развития Шастовского сельсовета Варгашинского района, предоставлены в соответствии с Таблицей  2.

Прогноз спроса по  каждому виду  коммунальных ресурсов в Шастовском сельсовете в целом с детализацией предоставлен в соответствии с Таблицей  3 « Прогноз спроса на коммунальные ресурсы». Прогноз спроса коммунальных ресурсов разработан без учета специальных мер по энергоресурсосбережению, но с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия, горячая вода на отопление, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и показателях присоединенной нагрузки (электрическая, отопительная, холодного водоснабжения, водоотведения)  со ссылкой на Таблицу  2  «Перспективные показатели развития Шастовского сельсовета Варгашинского района».

Перспективные показатели развития Шастовского сельсовета Варгашинского района

Таблица 2

|  | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели в том числе: | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 879 | 902 |
| рождаемость, тыс.чел. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
| смертность, тыс. чел. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| миграция, тыс. чел. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч. | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 30,5 |
| многоквартирные жилые здания , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| -ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - комплексный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч.: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания, в т.ч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс.м2 (возможно качественное описание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие промышленности, % к отчетному 2020 году | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 |

Прогноз спроса на  коммунальные ресурсы

Таблица 3

|  | Этап 1 |  |  |  |  |  | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2024 | 2025 -2030 | 2030 -2040 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тыс. кВт, в т.ч.: | 596,912 | 602,882 | 608,91 | 615 | 621,149 | 633,572 | 646,243 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 1024,4 | 993,7 | 963,9 | 934,9 | 906,9 | 827,7 | 1733 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 2,871 | 2,899 | 2,982 | 2,957 | 2,987 | 3,107 | 3,231 |
| Прочие общественно-деловые здания | 15,391 | 15,544 | 15,7 | 15,857 | 16,015 | 16,656 | 17,322 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,6 | 4,12 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, Гкалл., в т.ч.: | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 1729,081 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 41.2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 82,4 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 822,69 | 822,69 | 822,69 | 822,69 | 822,69 | 822,69 | 1645,38 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 46618,25 | 46618,25 | 46618,25 | 66597,9 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31426,5 | 44895 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94900 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 450223 | 951126 | 1500000 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911126 | 31 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | 60000 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор и хранение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тонн, в т. ч.: | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 310,7 | 322,8 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 298,4 | 298,4 | 298,4 | 298,4 | 298,4 | 310,3 | 0,4 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 637 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.

|  | Этап 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 22,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 87,8 | 88,1 | 88,4 | 89,0 | 89,3 | 90,1 | 91,0 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,5 | 29,2 |
| Наименование коммунального ресурса – Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс гкал/год | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 | 864,541 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 33 | 33 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) | 167 | 167 | 167 | 165 | 165 | 163 | 162 |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) % | 19 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 65,2 | 50,1 | 40,1 | 30,1 | 25,3 | 19 | 19 |
| Наименование коммунального ресурса – Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс тыс. квт | 596,912 | 602,882 | 608,91 | 615 | 621,149 | 633,615 | 646,243 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса,в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 13,8 | 13,1 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | 11,1 | 10,6 |
| фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 15 | 14 | 13,2 | 13 | 12,5 | 12 | 10,6 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 46618,25 | 46618,25 | 46618,25 | 66597,9 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450223 | 951126 | 150000 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система сбора и удаления твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населенных пунктов системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел IV.  Инвестиционные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

Программа включает в себя  ряд инвестиционных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

4.1. Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения Шастовского сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги населению.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-    проведение анализа текущего состояния систем теплоснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги;

-    повышение уровня технического состояния объектов теплоснабжения села, посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию;

-    создание условий для   привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения;

- уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, двуокись азота) в окружающую среду.

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения в 2020-2040 годах составляет  5 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем теплоснабжения:

-    экономии тонн условного топлива на котельной до 6 процентов;

-    снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до двух раз;

-    снижение затрат, полученных в результате выполнения мероприятий, позволит ограничить рост тарифа в пределах инфляции.

Эффективность системы теплоснабжения Шастовского сельсовета Варгашиского района может быть повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых котельных, на базе современного энергоэффективного оборудования (автоматический режим, погодозависимое регулирование, диспетчеризация)

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  5.

Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Реконструкция котельной школы в связи с переводом ее на природный газ, с. Шастово | Частные операторы, оказывющие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

4.2. Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития системы водоснабжения Шастовского сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги холодного водоснабжения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-	определение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги холодного водоснабжения потребителям;

-	создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

-	увеличение доли населения, пользующегося водой через центральные водопроводы;

-	ограничение роста тарифов на услуги водоснабжения уровнем инфляции.

Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2020-2040 годах составляет 89,73 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем водоснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 6.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовить ПСД на водоснабжение с. Шастово | Администрация Шастовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовить ПСД на водовод д. Большое Шмаково - д. Шмаково | Администрация Шастовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| 3 | Изготовление ПСД на водоснабжение д.Волосниково | Администрация Шастовскогосельсовета | Бюджет сельсовета | 1,1 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 4 | Изготовление ПСД на водоснабжение д. Плотниково | Администрация Шастовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 5 | Изготовление ПСД на водоснабжение д. Секисово | Администрация Шастовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 6 | Изготовление ПСД на водоснабжение д. Шмаково | Администрация Шастовскогосельсовета | Бюджет сельсовета | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 7 | Строительсво водозаборных сооружений и водопровода 1,0 км в с. Шастово | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительсво водовода д. Большое шмаково - д. Шмаково 20,0 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 9 | Строительство водозаборных сооружений и водопровода 0,3 км д. Волосниково | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,51 |  |  |  |  |  | 5,51 |  |
| 10 | Строительство водозаборных сооружений и водопровода 2,7 км д.Плотниково | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 9,59 |  |  |  |  |  |  | 9,59 |
| 11 | Строительство водозаборных сооружений и водопровода 2,6 км д. Секисово | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 9,42 |  |  |  |  |  |  | 9,42 |
| 12 | Строительство водозаборных сооружений и водопровода 4,3 км д. Шмаково | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 12,31 |  |  |  |  | 12,31 |  |  |
| 9 | Итого: |  |  | 89,73 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 13,61 | 46,91 | 21,41 |
|  |  |  | бюджет сельсовета | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 82,53 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 12,31 | 44,51 | 19,01 |

4.3. Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоотведения Шастовского сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги водоотведения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям, а также обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-  проведение анализа текущего состояния систем водоотведения;

- определение   комплекса  мероприятий    по   развитию систем водоотведения,       обеспечивающих качественное оказание услуги водоотведения потребителям;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоотведения.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоотведения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2020-2040 годах составляет 50,5 млн. рублей Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

Результатом выполнения инвестиционных мероприятий является проектирование и строительство очистных сооружений в д. Шмаково.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических результатов, характеризующих развитие систем водоотведения и создание благоприятной экологической обстановки.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  7.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  |  | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовление ПСД на очистные сооружения д.Шмаково | Администрация Мостовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
| 2 | Изготовление ПСД на строительство выпуска от КОС | Администрация Мостовского сельсовета | Бюджет сельсовета | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 3 | Строительство очистных сооружений производитеностью 260 м куб. д. Шмаково | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 4 | Строительство выпуска от КОС 0,05 км |  |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 0 |

4.4. Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является реализация комплекса проектных, технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на улучшение условий быта населения и производственной деятельности предприятий Шастовского сельсовета Варгашинского района за счет более полного обеспечения его природным газом.

Инвестиционные мероприятия предусматривают решение следующих задач:

-  увеличение доли населения, пользующегося природным газом;

- определение  комплекса  мероприятий  по  развитию  систем газоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги газоснабжения потребителям;

-  улучшение социально-бытовых условий населения;

- снижение стоимости тепловой энергии, за счет перевода угольных котельных на природный газ;

-  улучшение экологической обстановки за счет замены твердого топлива (уголь, дрова) на природный газ.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются средства бюджетов разных уровней (по согласованию), и  собственные средства потребителей газа (по согласованию).

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 202-2040 годах составляет 22,558 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Шастовского сельсовета - строительство газоразводящих сетей  12,6 км. - высокого давления и газоразводящих сетей низкого давления (протяженность устанавливается на дальнейшем стадиях пректирования).

-  газификация 278 домовладений;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  8.

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов с. Шастово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 2 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д.Волосниково | Кооператив по газификации (по согласованию) |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 3 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д. Плотниково | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 4 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д. Секисово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 5 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д. Шмаково | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 6 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов до ГРПБ по территории Шастовского сельсовета | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| 7 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в с. Шастово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| 8 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Волосниково | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| 9 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Плотниково | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| 10 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Секисово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| 11 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Шмаково | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,45 | 0 | 0 | 0 |  | 0,45 |  |  |
| 12 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 2 шт с. Шастово | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| 13 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 шт д. Волосниково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 14 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 2 шт д. Плотниково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| 15 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 шт д. Секисово | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0,7 |
| 16 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 шт д. Шмаково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство распределительных газопроводов до ГРПБ по территории Шастовского сельсовета 12,6 км | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 10,008 | 0 | 0 | 0 |  | 10,008 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,008 | 0 | 0 |
| 18 | Строительство распределительного газопровода с. Шастово | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,7 |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,7 |  |
| 19 | Строительство распределительнных газопроводов д. Волосниково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 20 | Строительство распределительнных газопроводов д. Плотниково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 21 | Строительство распределительнных газопроводов д. Секисово | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 22 | Строительство распределительнных газопроводов д. Шмаково | Администрация Шастовского сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 22 | Итого: |  |  | 22,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,258 | 4,8 | 4,8 |
| 23 |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 |
| 24 |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 22,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,258 | 4,8 | 4,8 |

4.7. Программа мероприятий по установке узлов учета

Программа предусматривает мероприятия в бюджетной сфере и жилищном фонде Шастовского сельсовета Варгашинского района.

В бюджетных учреждениях без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, руководителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат  на оплату  ресурсов.

Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов местного самоуправления либо  находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы приборами учета электрической энергии.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах.

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

Основной целью реализации данной Программы является:

- создание условий, обеспечивающих оплату фактически потребленных энергоресурсов.

Основными задачами программы являются:

-	обеспечение точности и достоверности измерений количества потребляемых энергоресурсов;

-	снижение расходов потребителей  на оплату коммунальных ресурсов.

Для реализации программы необходимо:

-	составить перечень учреждений бюджетной сферы, в которых необходима установка приборов учета энергоресурсов;

-	разработать график установки приборов учета;

-	выполнить работы по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств, выделяемых из бюджета всех уровней.

Реализация мероприятий настоящей программы повлечет:

-	повышение социальной и ресурсной эффективности объектов, в которых установлены счетчики;

-	повышение надежности и качества коммунальных услуг

-	обеспечение потребителей приборами учета энергоресурсов на 100 процентов;

-	правовое обеспечение защиты интересов потребителей.

Программа мероприятий представлена в таблицах № 11, № 12.

Программа установки приборов учета

Таблица 12

| № п/п |  | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 -2040 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные приборы учета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Узлы учета энергоресурсов, всего: | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|  | Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Затраты на реализацию Программы установки приборов учета

Таблица 13 .

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка общедомовых узлов учета по: | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), товарищества собственников жилья ( по согласованию) | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | установка индивидуальных узлов учета по: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | установка узлов учета по : | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 |

Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства инвесторов.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы в 2020-2040 годах составляет 167,788 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Шастовского сельсовета Варгашинского района уточняется в соответствии с решением Шастовской сельской Думы о бюджете сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 89,73 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 13,61 | 46,91 | 21,41 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 82,53 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 12,34 | 44,51 | 19,01 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 45,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 0 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 22,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,258 | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 22,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,258 | 4,8 | 4,8 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Программа мероприятий по ресурсосбережению | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам: |  |  | 167,788 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 30,868 | 102,46 | 26,21 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3 | 7,2 | 2,4 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 150,81 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 29,598 | 69,178 | 23,81 |

Раздел VI. Управление Программой

План-график работ по реализации Программы

Таблица 13

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шастовского сельсовета на 2020-2040 годы | Администрация Шастовского сельсовета | 2020-2040 годы |
| После утверждения тарифов – корректировка ПКР и технических заданий | Частные операторы, оказывающие услугу в сфере ресурсоснабжения (по согласованию), Администрация Шастовского сельсовета | Постоянно |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | Администрация Шастовского сельсовета | По мере необходимости |

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы  к  2040 году позволит:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Шастовского сельсовета;

- снизить себестоимость производства,    транспортировки услуг.

Глава  Шастовского сельсовета                                         А.Ю.Сычев