РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКИЙ ПОССОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14  октября  2020 года  №  225

р.п. Варгаши

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения

потребителей на территории Варгашинского поссовета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Варгашинского поссовета и в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варгашинского поссовета, Администрация Варгашинского поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Варгашинского поссовета согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Варгашинского поссовета согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу Постановления: Администрации Варгашинского поссовета от 04.08.2014г. № 203 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варгашинского поссовета»; Администрации Барашковского сельсовета от 06.08.2014г. № 40«Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Барашковского сельсовета»; Администрации Варгашинского сельсовета от 04.08.2014г. № 54 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варгашинского сельсовета»; Администрации Лихачевского сельсовета от 05.08.2014г. № 29 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Лихачевского сельсовета»; Администрации Поповского сельсовета от 08.08.2014г. № 30 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Поповского сельсовета»; Администрации Пичугинского сельсовета от 06.08.2014г. № 31 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Пичугинского сельсовета»; Администрации Сычевского сельсовета от 04.08.2014г. № 36 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Сычевского сельсовета».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник поссовета» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. (по согласованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Архипову Н.Г., Первого заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела управления имуществом и земельных отношений Администрации Варгашинского поссовета.

Глава Варгашинского  поссовета                                                                 В.В.Иванов

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от __ октября 2020 года № ____ «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Варгашинского поссовета

РАЗДЕЛ I

- Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей:

| Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей, пм (однотрубных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| ООО «Теплоцентраль» |  |  |  |  |
| 134 | 13 | газ | - | 31548 пм |
| ООО «Современные коммунальные системы» |  |  |  |  |
| 62 | 1 | газ | - | 1665,5 пм |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» |  |  |  |  |
| 3 | 1 | газ | - | 900 пм |
| ООО «Термогаз» |  |  |  |  |
| 4 | 3 | газ | дрова/уголь | 430 пм |

Источники теплоснабжения

| № п/п | Название теплоснабжающей организации | Количество, Гкал | Теплоснабжающие объекты (котельные) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Теплоцентраль» | 30242 | Котельная № 5 (КБО) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,118 А |
|  |  |  | Котельная № 4 (ЖБИ) р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А |
|  |  |  | Котельная № 2 (ЦРБ) р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А |
|  |  |  | Котельная № 1 (СХТ) р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 |
|  |  |  | Котельная № 11 (ТУСМ) р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1А |
|  |  |  | Котельная № 13 (Школа №2) р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 |
|  |  |  | Котельная № 3 (Солнечная) р.п. Варгаши, ул. Безрукова,10 |
|  |  |  | Котельная № 7 (ДРСП) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,178Б |
|  |  |  | Котельная № 15 (ДКМ) р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 |
|  |  |  | Котельная № 2 (с. Варгаши) Варгашинский район, с. Варгаши, ул. Центральная, 77А |
|  |  |  | Котельная № 6 (п. Маяк) Варгашинский район, п. Маяк, ул. Нефтянников,21 |
|  |  |  | Котельная № 10 (с.Попово) Варгашинский район, с. Попово, ул. Пролетарская, 27б |
|  |  |  | Котельная № 9 (с. Пичугино) Варгашинский район, с. Пичугино, ул. Пионерская, 11 |
| 2. | ООО «Современные коммунальные системы» | 5304,032 | Котельная ОАО «СКС» р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 |
| 3. | ООО «Термогаз» | 926,3 | Котельная с. Сычево Варгашинский район, с. Сычево, пер. Школьный,1 |
|  |  |  | Котельная с. Барашково Варгашинский район, с. Барашково, ул. Школьная, 9А |
|  |  |  | Котельная с. Лихачи Варгашинский район, с. Лихачи, ул.Чапаева, 21 |
| 4. | ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | ͌ 1150 | Котельная ГПБОУ «Варгашинский образовательный центр» р.п.Варгаши ул. Социалистическая, 202 |

Места хранения и складирования запасов топлива

| Название теплоснабжающей организации | Место хранения и ведомственная принадлежность | Объем хранилищ (емкостей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |
| ООО «Теплоцентраль» | нет | - | - |
| ООО «Современные коммунальные системы» | нет | - | - |
| ООО «Термогаз» | нет | - | - |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | нет | - | - |

- Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения Варгашинского поссовета

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2.   Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.   Прекращение теплоснабжения населения продолжительностью:

- свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.   Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям  продолжительностью:

- свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

- свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

3. Повреждение оборудования котельной.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);      неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

- Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях Варгашинского поссовета

Координацию работ по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях на территории Варгашинского поссовета:

-  на муниципальном уровне осуществляет Комиссия Администрации Варгашинского поссовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия КЧС);

-   на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

-  на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Варгашинского района (по согласованию);

-  на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (по согласованию).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

- Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Варгашинского поссовета осуществляется дежурство:

| Название теплоснабжающей организации | Количество диспетчеров | Количество операторов котельных | Количество аварийных расчетов /количество человек | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоцентраль» | 3 | 4 | 1 (5) | 45 минут |
| ООО «Современные коммунальные системы» | 1 | 1 | 1 (3) | 30 минут |
| ООО «Термогаз» | - | 3 | 1(3) | 60 минут |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | 1 | 1 | 1(3) | 60 минут |

В том числе по теплоснабжающим объектам:

| Название теплоснабжающей организации | теплоснабжающие объекты (котельные) | Численность состава обслуживающего персонала в отопительный период |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплоцентраль» | Котельная № 5 (КБО) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,118 А | 4 |
|  | Котельная № 4 (ЖБИ) р.п.Варгаши, ул. Матросова, 56А | 3 |
|  | Котельная № 2 (ЦРБ) р.п.Варгаши, ул. Комсомольская, 44А | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 1 (СХТ) р.п.Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 11 (ТУСМ) р.п.Варгаши, ул. Сибирская, 1А | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 13 (Школа №2) р.п.Варгаши, ул. Осипенко, 29 | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 3 (Солнечная) р.п. Варгаши, ул. Безрукова,10 | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 7 (ДРСП) р.п. Варгаши, ул.Социалистическая,178Б | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 15 (ДКМ) р.п.Варгаши, ул. Кирова, 79 | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 2 (с. Варгаши) Варгашинский район, с. Варгаши, ул. Центральная, 77А | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 6 (п. Маяк) Варгашинский район, п. Маяк, ул. Нефтянников,21 | автоматический режим работы |
|  | Котельная № 10 (с.Попово) Варгашинский район, с. Попово, ул. Пролетарская, 27б | 4 |
|  | Котельная № 9 (с. Пичугино) Варгашинский район, с. Пичугино, ул. Пионерская, 11 | 4 |
| ООО «Современные коммунальные системы» | Котельная ОАО «СКС». р.п.Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 4 |
| ООО «Термогаз» | Котельная с. Сычево. Варгашинский район, с. Сычево, пер. Школьный,1 | 4 |
|  | Котельная с. Барашково. Варгашинский район, с. Барашково, ул. Школьная, 9А | 4 |
|  | Котельная с. Лихачи. Варгашинский район, с. Лихачи, ул.Чапаева, 21 | 1 (автоматический режим работы) |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | Котельная ГПБОУ «Варгашинский образовательный центр». р.п.Варгаши ул. Социалистическая, 202 | 1 (автоматический режим работы) |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Варгашинском поссовете создана группировка сил и средств:

| Название теплоснабжающей организации | Количество человек | Количество специальной техники |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплоцентраль» | 9 | 2 |
| ООО «Современные коммунальные системы» | 3 | 1 |
| ООО «Термогаз» | 3 | 1 |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | 4 | 1 |

- Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях на территории Варгашинского поссовета создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Варгашинского поссовета;

-     резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Силы и средства органов внутренних дел применяются при ликвидации аварий в соответствии с функциями, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Состав рабочих смен приведен в таблице:

| Название организации | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| ООО «Теплоцентраль» | 1 | 3 | 5 | 2 | Ч+2 |
| ООО «Современные коммунальные системы» | 1 | 1 | 3 | 1 | Ч+2 |
| ООО «Термогаз» | нет | 1 | 3 | 1 | 60 мин |
| ООО «ЖКХ «Юго-Запад» | 1 | 1 | 4 | 1 | 60 мин |

- Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях Варгашинского поссовета

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

- Механизм оперативно-диспетчерского управления при ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует Администрацию Варгашинского поссовета и  ЕДДС Варгашинского района.  Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ приведен ниже по тексту настоящего Плана.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает  Главе Варгашинского поссовета  и в ЕДДС Варгашинского района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия Администрации Варгашинского поссовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5.1. Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения

потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

| № п/п |  | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование субъекта РФ (муниципального образования) |  |
| 2. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 3. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 4. | Причина нарушения |  |
| 5. | Характер повреждений |  |
| 6. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в т.ч.: зданий и сооружений (в т. ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 7. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 8. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 9. | Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут. |  |
| 10. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 11. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 12. | Проводилось ли заседание Комиссии КЧС (копия протокола) |  |
| 13. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных работ |  |

Примечание:  информация направляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

___________________                                                                                                                                                                         (подпись)

5.2.  Порядок действий звена тепловых сетей муниципальной территориальной подсистемы единой государственной  системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в ЕДДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) (по согласованию), Администрация Варгашинского поссовета |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | Начальники участков ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС Варгашинского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: оповещение и сбор комиссии КЧС (по решению председателя Комиссии КЧС при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Оперативный дежурный ЕДДС Варгашинского района (по согласованию); Глава Варгашинского поссовета |
| 4. | Проведение заседания Комиссии КЧС и подготовка распоряжения председателя Комиссии КЧС «О переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя Комиссии КЧС при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей). | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель Комиссии КЧС |
| 5. | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению Главы Администрации Варгашинского поссовета). | Ч+2ч.30 мин. | Председатель Комиссии КЧС; Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 6. | Привлечение сил и средств Варгашинского поссовета для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений. | Ч+2ч. 30 мин. | По решению Комиссии КЧС |
| 7. | Выезд оперативной группы на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 8. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Варгашинского поссовета (по решению Главы Администрации Варгашинского поссовета). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 9. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 10. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Глава Варгашинского поссовета |
| 11. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Варгашинского поссовета. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 12. | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС Варгашинского района (по согласованию) |
| 13. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Варгашинского поссовета. | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб Комиссии КЧС |
| 14. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+3 ч 00 мин. | Межмуниципаль-ный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского поссовета от ____ октября 2020 года № ___ «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Варгашинского поссовета» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга состояния системы

теплоснабжения Варгашинского поссовета

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Варгашинского поссовета (далее - Порядок) определяет механизм взаимодействия Администрации Варгашинского поссовета и  теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Варгашинского поссовета.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения Варгашинского поссовета – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения Варгашинского поссовета являются:

3.1. контроль  за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

3.2. повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

3.3. снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

3.4. снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2. оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3. эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет  Администрация Варгашинского поссовета.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. сбор и предоставление данных;

8.2. обработку и хранение данных;

8.3. анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:

10.1. паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

10.2. расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

10.3. исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

10.4. данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты);

10.5. данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

10.6. данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

10.7. реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

11.2. данные о вводе в  эксплуатацию  законченных  строительством, расширением, реконструкцией,  техническим перевооружением  объектов теплоснабжения;

11.3. реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 5 числа, месяца следующего за отчетным, представляет в Администрацию Варгашинского поссовета информацию в соответствии с пунктами 10.5; 10.6; 10,7 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в Администрации Варгашинского поссовета, а также в теплоснабжающей  организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Система анализа данных мониторинга направлена  на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации Варгашинского поссовета, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.