КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ЮЖНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЮЖНАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 24 мая 2021 года № 9

с. Дубровное

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Южного сельсовета

Варгашинского района Курганской области

На основании  Градостроительного кодекса  Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 « Об утверждении требований  к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  поселений, городских округов»  Южная сельская Дума решила:

1.Утвердить программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене Южного сельсовета.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Южной сельской Думы

Заместитель председателя

Южной сельской Думы                                                       Е.Ю.Щеколова

Глава Южного сельсовета                                                   Б.И. Максимов

Приложение к решению Южной сельской

Думы от 24 мая 2021  года  № 9 «Об утверждении

муниципальной программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  Южного

сельсовета  Варгашинского  района

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Южного сельсовета Варгашинского района.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Южного сельсовета Варгашинского района. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Генеральный план Южного сельсовета |
| Цель муниципальной программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации; - обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; - определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры; - формирование перечня необходимых технических мероприятий |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Южного сельсовета |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация Южного сельсовета |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Южного сельсовета |
| Исполнители муниципальной программы | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), предприятия и учреждения, расположенные на территории Южного сельсовета Варгашинского района (по согласованию), Администрация Южного сельсовета Варгашинского района, Администрация Варгашинского района (по согласованию) |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; - снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 процентов; - снижение тепловой нагрузки до 0,56 Гкал/час. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2040 годы: I этап – 2020 - 2024 годы; II этап – 2025 - 2030 годы; III этап – 2030 - 2040 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2040 годы составляет 312,786 млн. рублей <*>: I этап (2020-2024 годы) 111, 26 млн. рублей <*>; II этап (2025-2030 годы) 123,408 млн. рублей <*>; III этап (2030-2040 годы) 77,1 млн. рублей <*>. Финансовые затраты по источникам финансирования в том числе: - за счет бюджета Южного сельсовета – 37,327 млн. рублей <*> (по согласованию), из них по годам: 2020 г. - без финансирования; 2021 г. - 0,02 млн. рублей; 2022 г. - 0,1632 млн. рублей; 2023 г. - 2,1832 млн. рублей; 2024 г. - 7,9742 млн. рублей; 2025 - 2030 гг. - 12,5976 млн. рублей; 2030-2040 гг. - 14,3888 млн. рублей. - за счет внебюджетных источников –281,368 млн. рублей <*>(по согласованию), из них по годам: 2020 г.- без финансирования; 2021 г.- без финансирования; 2022 г.- без финансирования; 2023 г. - 1,8 млн. рублей; 2024 г. - 104,66 млн. рублей; 2025- 2030 гг. - 111,008 млн. рублей; 2030 – 2040 гг. - 63,9 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2040 году: - обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами; - провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа; - повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; - улучшить экологическую ситуацию на территории Южного сельсовета Варгашинского района; - снизить себестоимость производства, транспортировки услуг. |

«*» средства носят характер прогноза

Раздел I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Численность населения проживающего на территории сельсовета, составляет: в с. Дубровное  380  чел., в с. Дундино  227 чел, с. Саламатовское 71 человек, с. Медвежье 116 человек, с. Спорное 284 человека, с. Строево 266 человек, д. Гагарье 25 человек, д. Корнилово 53 человека. Жилой фонд составил на 01.01.2020 года, в с. Дубровное – 126 домов, в  с. Дундино- 75 домов  в т.ч многоквартирных - 2 ,  в с. Саламатовское -  23 дома, в  с. Медвежье – 39 домов, в с.  Спорное – 94 дома в т.ч. многоквартирных 3, с Строево – 88 домов., в т.ч. многоквартирных 1,  в д. Гагарье – 8 домов, в  д. Корнилово – 17 домов.

Ряд  земельных участков уже застроенных индивидуальным жилищным фондом не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения сельсовета коммунальными услугами. Участие в данной Программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных коммуникаций Южного сельсовета Варгашинского района без значительного повышения тарифов на коммунальные  услуги, повысить объемы и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.

Технические характеристики объектов и коммунальной инфраструктуры

Южного сельсовета Варгашинского района

Таблица 1.

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Количество котельных, всего из них работающие: | ед. | 6 |
|  | - на угле | ед. | 3 |
|  | Количество установленных котлов | ед. | 12 |
|  | Протяженность тепловых сетей, всего в том числе: | км | 2,320 |
|  | - нуждаются в замене | км | 0 |
|  | Процент износа тепловых сетей | % | 47,0 |
|  | Выработано тепловой энергии, всего | Гкал | 858,27 |
|  | Отпущено потребителям, в том числе: | Гкал | 695,198 |
|  | - для населения | Гкал | 106,35 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал | 136,072 |
|  | Потери тепловой энергии | % | 19 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 50 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей | км | 0 |
|  | в т. ч. требуют замены | км | 0 |
|  | Процент износа водопроводных сетей | % | 0 |
|  | Подано воды в сеть | тыс.куб. м год | 0 |
|  | Отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м год | 0 |
|  | в т.ч. населению | тыс.куб.м год | 0 |
|  | Утечки составляют | % | 0 |
|  | % утечек от поданной в сеть воды | % | 0 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 0 |
| 3 | Водоотведение |  |  |
|  | Протяженность канализационных сетей | км | 0 |
|  | в т.ч. требуют замены | км | 0 |
|  | Процент износа канализационных сетей | % | 0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-10 | км | 8 |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-0,4 | км | 83,34 |
|  | Трансформаторные подстанции ТП | шт. | 26 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 100 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |
|  | Протяженность распределительных газовых сетей, всего | км. | 12,3 |
|  | Подключено к сетям природного газа | абонентов | 172 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |
|  | Размещение твердых бытовых отходов | мест | 0 |
|  | Мощность (емкость) свалок | .куб.м год | 0 |

Теплоснабжение

Система теплоснабжения Южного сельсовета Варгашинского района включает в себя 6 котельные. Из них 3 работают на каменном угле, 3 на природном газе. К централизованному теплоснабжению подключены 1 жилой дом, общей площадью 57 м кв.,  Дубровинская средняя общеобразовательная школа (отопительный объем) – 6456 м куб., Строевская средняя общеобразовательная школа - 3223 м.куб., Дубровинский СДК – 2407 м.куб., Строевский СДК – 1747 м.куб., Дундинский СДК – 3215 м.куб., Дубровинская сельская библиотека – 184 м.куб., Строевская сельская библиотека – 153 м.куб.

Установленная мощность котельных 4,087 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 2,320–км., из них ветхие тепловые сети –0 км.. Материал тепловых сетей – стальные трубы, изоляция выполнена из минваты, закрытая пленкой, частично из кровельного железа.  Износ   распределительных  тепловых  сетей    по  состоянию  на  1 января  2020 года  составляет 47 процентов.  Замена  изношенных  сетей   должна   происходить  с учетом  применения   материалов, изготовленных по  новым  технологиям, что  помимо  увеличения  уровня  надежности  позволит    уменьшить  потери  ресурсов.

Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит обеспечить гарантированное и качественное теплоснабжение объектов в Южном сельсовете Варгашинского района.

В сфере теплоснабжения работают ООО «Термогаз», ООО «Теплоцентраль».

Договоры на теплоснабжение заключены с каждым собственником жилых помещений, и оплата производится из расчета за 1 м2 площади.

По каждой котельной имеются расчеты на предельно допустимые выбросы.

Водоснабжение

Водоснабжение  Южного сельсовета Варгашинского района включает в себя:

- подземные источники водоснабжения (скважины) - 4  шт в с. Медвежье. Вода из которых, доставляется  транспортом до  всех населенных пунктов Южного сельсовета.

Водоотведение

Система водоотведения в Южном сельсовете Варгашинского района отсутствует, вся застройка  как жилая так и общественная оборудована холодными туалетами и выгребными ямами.

Электроснабжение

Электроснабжение Южного сельсовета Варгашинского района обеспечивается через электроподстанции «Строево» 110/10 кв

Передача электроэнергии от электроподстанций, осуществляется  по высоковольтной линии электропередачи  ВЛ-10 общей протяженностью 8 км  к 26 - ти трансформаторным подстанциям (ТП)  и от ТП по ВЛ-0,4  подается потребителям, протяженность линии 83,34 км

Опоры воздушных линий выполнены как деревянные, так и железобетонные. Эксплуатацией и содержанием энергетического хозяйства занимается ПАО «СУЭНКО». Расчеты за электроэнергию производятся 100% по приборам учета.

Газоснабжение

Газоснабжение в Южном сельсовете  Варгашинского района в с. Дубровное и с. Строево осуществляется природным газом, в других населенных пунктах осуществляется сжиженным газом. Строительство подводящего газопровода природного газа планируется после 2022 года.

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных  отходов (ТКО)

В настоящее время твердые коммунальные отходы (далее ТКО) и неопасные промышленные отходы  из населенных пунктов Южного сельсовета Варгашинского района вывозятся для хранения на место хранения твердых коммунальных  отходов, расположенные в 800 метрах к  западу от р.п. Варгаши.

На  места хранения ТКО отвозятся отходы  несортированные (исключая крупногабаритные), отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор, смет с территории), мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, шлам очистки трубопроводов, обтирочный материал, загрязненный маслами (загрязнение маслами 15 процентов и более), отходы твердых производственных материалов, загрязненные минеральными жировыми продуктами (фильтры масляные отработанные).

Основными потребителями услуг по размещению твердых коммунальных  отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека для населения, проживающего в сельской местности  не установлен.

Расчет количества отходов, образующихся в муниципальном образовании в осуществляется по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

На общее накопление твердых бытовых отходов также  влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

-уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Раздел II. Перспективы развития  Южного сельсовета Варгашинского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли сельсовета.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день 97,9 процентов жилья находится в частной собственности, что способствует более ответственному отношению к управлению жилищным фондом.

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы. Доля имущества, переданного в  аренду организациям коммунального комплекса в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства по итогам 2019 года по Южному сельсовету составляет 100 процентов.

Третьим направлением является завершение перевода мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры направлены на внедрение механизмов рыночной экономики в данной отрасли и повышение ответственности перед населением предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Четвертым направлением является развитие системы ресурсосбережения и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета. По итогам 2019 года было отпущено потребителям в соответствии с приборами учета 100 процентов электрической энергии.

Согласно существующим статистическим данным перспективные  показатели развития Варгашинского района, предоставлены в соответствии с Таблицей  2.

Прогноз спроса по  каждому виду  коммунальных ресурсов в Южном сельсовете в целом с детализацией предоставлен в соответствии с Таблицей  3 « Прогноз спроса на коммунальные ресурсы». Прогноз спроса коммунальных ресурсов разработан без учета специальных мер по энергоресурсосбережению, но с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия, горячая вода на отопление, холодная вода, водоотведение, твердые коммунальные отходы) и показателях присоединенной нагрузки (электрическая, отопительная, холодного водоснабжения, водоотведения)  со ссылкой на Таблицу  2  «Перспективные показатели развития Южного сельсовета Варгашинского района».

Перспективные показатели развития Южного сельсовета Варгашинского района

Таблица 2

|  | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели в том числе: | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 879 | 902 |
| рождаемость, тыс.чел. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 |
| смертность, тыс. чел. | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| миграция, тыс. чел. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч. | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 30,5 |
| многоквартирные жилые здания , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| -ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - комплексный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч.: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания, в т.ч. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс.м2 (возможно качественное описание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие промышленности, % к отчетному 2020 году | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 |

Прогноз спроса на  коммунальные ресурсы

Таблица 3.

|  | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2024 | 2025 -2030 | 2030 -2040 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тыс. кВт, в т.ч.: | 2144,62 | 2142,477 | 2140,337 | 2138,198 | 2136,062 | 2131,799 | 2127,544 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 208,8 | 207,792 | 207,584 | 207,377 | 207,17 | 206,756 | 206,343 |
| - существующие | 208,8 | 207,792 | 207,584 | 207,377 | 207,17 | 206,756 | 206,343 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 1843,2 | 1841,358 | 1839,519 | 1837,681 | 1835,845 | 1832,181 | 1828,524 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 18 | 17982 | 17,964 | 17,946 | 17,982 | 17,91 | 17,874 |
| Прочие общественно-деловые здания | 84,18 | 84,095 | 84,011 | 83,927 | 83,844 | 83,636 | 83,509 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,346 | 9,337 | 9,318 | 9,299 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, Гкалл., в т.ч.: | 695,385 | 695,385 | 695,385 | 695,385 | 695,385 | 695,385 | 696,775 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - существующие | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,822 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 641285 | 641285 | 641285 | 641285 | 641285 | 641285 | 641,893 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 1561,34 | 13858 | 82975,726 | 165709,152 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1863 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | 1863 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 1539,74 | 13858 | 82733,426 | 139395,65 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 86417,4 | 143850,15 | 181572,9 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 55845 | 55845 | 55845 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 55845 | 55845 | 55845 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 30572 | 88005,15 | 125727,9 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365410 | 484470 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323740 | 397800 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21570 | 21570 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор и хранение ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тонн, в т. ч.: | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 319,8 | 332,7 | 343,8 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| существующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания | 319,2 | 319,2 | 319,2 | 319,2 | 319,2 | 309,7 | 343,2 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.

|  | Этап 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 22,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 87,8 | 88,1 | 88,4 | 89,0 | 89,3 | 90,1 | 91,0 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,5 | 29,2 |
| Наименование коммунального ресурса – Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс гкал/год | 695,198 | 695,198 | 695,198 | 695,198 | 695,198 | 695,198 | 864,541 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 33 | 33 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) | 167 | 167 | 167 | 165 | 165 | 163 | 162 |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) % | 19 | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 65,2 | 50,1 | 40,1 | 30,1 | 25,3 | 19 | 19 |
| Наименование коммунального ресурса – Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс тыс. кВт | 1524,24 | 1543,782 | 1559,22 | 1574,812 | 1590,56 | 1622,371 | 1638,595 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса,в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 13,8 | 13,1 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | 11,1 | 10,6 |
| фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 15 | 14 | 13,2 | 13 | 12,5 | 12 | 10,6 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 15636,6 | 15636,6 | 15667,873 | 15981,23 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11862 | 12099 | 12341 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,688 | 197,064 | 201,005 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система сбора и удаления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населенных пунктов системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел IV.  Инвестиционные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

Программа включает в себя  ряд инвестиционных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

4.1. Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения Южного сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги населению.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-    проведение анализа текущего состояния систем теплоснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги;

-    повышение уровня технического состояния объектов теплоснабжения села, посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию;

-    создание условий для   привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения;

- уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, двуокись азота) в окружающую среду.

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения в 2020-2040 годах составляет  3 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем теплоснабжения:

-    экономии тонн условного топлива на котельных до 57 процентов;

-    снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до двух раз;

-    снижение затрат, полученных в результате выполнения мероприятий, позволит ограничить рост тарифа в пределах инфляции.

Эффективность системы теплоснабжения Южного сельсовета Варгашиского района может быть повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых котельных, на базе современного энергоэффективного оборудования (автоматический режим, погодозависимое регулирование, диспетчеризация)

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  5.

Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Реконструкция угольных котельных в связи с переводом их работы на а природном газе, | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

4.2. Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития системы водоснабжения Южного сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги холодного водоснабжения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-	проведение анализа текущего состояния систем водоснабжения;

-	определение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги холодного водоснабжения потребителям;

-	повышение уровня технического состояния объектов водоснабжения сельсовета, посредством капитальных ремонтов;

-	создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

-	увеличение доли населения, пользующегося водой через центральные водопроводы;

-	ограничение роста тарифов на услуги водоснабжения уровнем инфляции.

Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2020-2040 годах составляет 88,06 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем водоснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 6.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовить ПСД на строительство артезианской скважины в с. Медвежье | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовить ПСД на строительство водовода с.Медвежье - с. Дундино | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| 3 | Изготовить ПСД на строительство водовода с. Строево - с. Спорное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Дубровное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 5 | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Дундино | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| 6 | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Саламатовское | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 6 | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Мелвежье | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Спорное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на водоснабжение с. Строево | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на водоснабжение д. Гагарье | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на водоснабжение д. Корнилово | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на реконструкции артезианской скважины д. Корнилово | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета(по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
|  | Строительство артезианской скважины с. Медвежье 1 шт | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство водовода с. Медвежье - с. Дундино 36,6 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 54,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 0 |
|  | Строительство водовода с.Строево - с. Спорное 6,4 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 0 | 0 |
|  | Строительство водопроводных сетей с. Дубровное 4,7 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей с. Дундино 3,7 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей с. Саламатовское 2,4 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 9 | Строительство водопроводных сетей с. Медвежье 3,2 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 |
| 10 | Строительство водопроводных сетей с. Спорное 3,0 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| 11 | Строительство водопроводных сетей с. Строево 3,9 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Строительство водопроводных сетей д. Гагарье 1,0 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Строительство водопроводных сетей д. Корнилово 1,8 км | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| 12 | Реконструкция артериальной скважины д. Корнилово 1 шт | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 88,06 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 13,26 | 65,7 | 6,5 |
|  |  |  | бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,4 | 7 | 3,5 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 73,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 10,86 | 58,7 | 3 |

4.3. Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоотведения Южного сельсовета Варгашинского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги водоотведения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям, а также обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-  проведение анализа текущего состояния систем водоотведения;

- определение   комплекса  мероприятий    по   развитию систем водоотведения,       обеспечивающих качественное оказание услуги водоотведения потребителям;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоотведения.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоотведения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2020-2040 годах составляет 138,1 млн. рублей Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

Результатом выполнения инвестиционных мероприятий является проектирование и строительство канализационной системы в с. Дубровное, с. Дундино, с. Спорное, с. Строево  и  очистных сооружений.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических результатов, характеризующих развитие систем водоотведения и создание благоприятной экологической обстановки.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  7.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  |  | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовление ПСД на канализационные очистные сооружения с. Дубровное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
| 2 | Изготовление ПДС на строительство сетей каналтзации в с. Дубровное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| 3 | Изготовление ПСД на строительство выпуска от КОС с. Дубровное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 4 | Изготовление ПСД на канализационные очистные сооружения с. Дундино | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0 | 0 |
| 5 | Изготовление ПДС на строительство сетей каналтзации в с. Дундино | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| 6 | Изготовление ПСД на строительство выпуска от КОС с. Дундино | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
|  | Изготовление ПСД на канализационные очистные сооружения с. Спорное | Администрация Южного сельсовета | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
|  | Изготовление ПДС на строительство сетей каналтзации в с. Спорное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
|  | Изготовление ПСД на строительство выпуска от КОС с. Спорное | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | Изготовление ПСД на канализационные очистные сооружения с. Строево | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 4,3, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
|  | Изготовление ПДС на строительство сетей каналтзации в с. Строево | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | Изготовление ПСД на строительство выпуска от КОС с. Строево | Администрация Южного сельсовета (по согласованию) | Бюджет Южного сельсовета (по согласованию) | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Дубровное 110 м.куб./сут. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  | Строительство сетей канализации с. Дубровное 1,4 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
|  | Строительство выпуска с. Дубровное 1,0 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Дундино 55 м.куб./сут. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|  | Строительство сетей канализации с. Дундино 1,6 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |
|  | Строительство выпуска с. Дундино 1,8 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Спорное 55 м.куб./сут. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Строительство сетей канализации с. Спорное 1,6 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
|  | Строительство выпуска с. Спорное 1,8 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Строево 50 м.куб./сут. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
|  | Строительство сетей канализации с. Строево 1,0 ем | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Строительство выпуска с. Строево 1,0 км. | Частные операторы оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Итого: |  |  | 138,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 38 | 66,4 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | 10,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 116,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3 | 32,6 | 55,7 |

4.4. Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является реализация комплекса проектных, технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на улучшение условий быта населения и производственной деятельности предприятий Южного сельсовета Варгашинского района за счет более полного обеспечения его природным газом.

Инвестиционные мероприятия предусматривают решение следующих задач:

-  увеличение доли населения, пользующегося природным газом;

- определение  комплекса  мероприятий  по  развитию  систем газоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги газоснабжения потребителям;

-  улучшение социально-бытовых условий населения;

- снижение стоимости тепловой энергии, за счет перевода угольных котельных на природный газ;

-  улучшение экологической обстановки за счет замены твердого топлива (уголь, дрова) на природный газ.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются средства бюджетов разных уровней (по согласованию), и  собственные средства потребителей газа (по согласованию).

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2020-2040 годах составляет 70,1 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Южного сельсовета - строительство газоразводящих сетей  46,9 км. - высокого давления, и 19,7 км. – низкого давления;

-  газификация 476 домовладений;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  8.

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д. Гагарье | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов с. Медвежье | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов д.Корнилово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов с. Спорное | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов с. Саламатовское | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изготовить ПСД на строительство блочных газорегуляторных пунктов с. Дундино | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов до ГРПБ по территории Южного сельсовета 46,9 км | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
| 9 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Гагарье | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 10 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в с. Медвежье | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 11 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в д. Корнилово | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 12 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в с. Спорное | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 13 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в с. Саламатовское | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 14 | Изготовить ПСД на строительство распределительных газопроводов в с. Дундино | Кооператив по газификации (по согласованию) | Внебюджетный (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. д. Гагарье | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 16 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. с. Медвежье | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 17 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. д. Корнилово | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 18 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. с. Спорное | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 19 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. с. Саламатовское | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 20 | Строительство блочных газорегуляторных пунктов 1 ед. с. Дундино | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 21 | Строительство распределительных газопроводов до ГРПБ по территории Южного сельсовета 46,9 км | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| 22 | Строительство распределительных газопроводов в д. Гагарье | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,7 | 0 |
| 23 | Строительство распределительных газопроводов в с. Медвежье | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 24 | Строительство распределительного газопровода д. Корнилово | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,7 |  |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,7 |  |
| 25 | Строительство распределительнных газопроводов в с. Спорное | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 26 | Строительство распределительнных газопроводов в с. Саламатовское | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 27 | Строительство распределительнных газопроводов в с. Дундино | Администрация Южного сельсовета, Администрация Варгашинского района ( по согласованию) | итого | 0,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0,7 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| 28 | Итого: |  |  | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 60,5 | 4,2 | 4,2 |
| 29 |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 60,5 | 4,2 | 4,2 |

4.5. Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования  системы электроснабжения Южного сельсовета Варгашинского района.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем электроснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем электроснабжения;

- повышение уровня технического состояния объектов энергетики посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию.

Источником финансирования мероприятий является средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере электроснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере электроснабжения в 2020- 2040 годах составляет 13,508 млн. рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Таблица 9.

* - многолетний график реконструкции ВЛ и ТП.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Капиальный ремонт, реконструкция ВЛ-10 кВ. 8,0 км. * | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-0,4 кВ. 22,5 км |  |  | 6,508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,508 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция ТП 10/0,4 кВ 15 шт. * |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Итого: |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 13,508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,508 | 1,0 |

4.6. Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Целью инвестиционных мероприятий является:

-  организация системы сбора и вывоза ТКО;

- обеспечение экологической безопасности системы сбора твердых бытовых отходов, в сфере обращения с ТКО;

- обеспечение потребности в услуге по сбору ТКО.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- обустройство площадок сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным объектам;

- рекультивация объектов несанкционированного размещения ТКО;

- рекультивация объектов многолетнего размещения ТКО.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере утилизации ТКО (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на утилизацию ТКО.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2020-2040 годах составляет 5,927 млн. рублей.

Реализация инвестиционных мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры в части обращения с ТКО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

-   соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для сбора ТКО;

2. Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Южного сельсовета Варгашинского района.

В результате реализации мероприятий планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

-организация раздельного сбора вторичных ресурсов и направление их на переработку;

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки в сельсовете;

-улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий населенных пунктов Южного сельсовета Варгашинского района.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  10.

Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

Таблица  10.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Организация проведения работ по межеванию земельных участков, отведенных для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Южного сельсовета | Бюджет сельсовета | 0,255 | 0 | 0,01 | 0,0537 | 0,0637 | 0,0637 | 0,0319 | 0,032 |
| 2 | Устройство объектов сбора твердых бытовых отходов |  |  | 0,663 | 0 | 0,01 | 0,1095 | 0,1105 | 0,1105 | 0,1657 | 0,1568 |
| 3 | Проведение агитационной кампании среди населения по вопросу раздельного сбора ТБО | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация Южного сельсовета | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Определение мест размещения приемных пунктов: - вторичного сырья; |  | Бюджет сельсовета | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ртутьсодержащих ламп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рекультивация объектов многолетнего размещения ТБО |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 5,927 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 0,1832 | 5,1742 | 0,1976 | 0,1888 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,927 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 0,1832 | 0,1742 | 0,1976 | 0,1888 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |

4.7. Программа мероприятий по установке узлов учета

Программа предусматривает мероприятия в бюджетной сфере и жилищном фонде Южного сельсовета Варгашинского района.

В бюджетных учреждениях без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, руководителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат  на оплату  ресурсов.

Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов местного самоуправления либо  находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы приборами учета электрической энергии.

Жилищный фонд рассматривается в основном в части многоквартирных домов (далее МКД), расположенных и подключенных к централизованным системам  коммунальной инфраструктуры.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. При этом у предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, возникают выпадающие расходы, не учитывающие фактическое потребление ресурсов жильцами, а также ресурсов, затрачиваемых на обогрев, освещение общего имущества многоквартирных домов в Южном сельсовете.

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

В отличие от индивидуальных (квартирных) приборов учета общедомовые приборы учета позволят:

- контролировать параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых приводит к неоправданному увеличению объемов их потребления;

- точно определить потери ресурсов по пути от центральных пунктов до домов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями;

- оперативно реагировать и своевременно устранять утечки как на домовых сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, так и на отрезках от центральных тепловых пунктов до домов;

- определить затраты ресурсов на содержание общего имущества.

Основной целью реализации данной Программы является:

- создание условий, обеспечивающих оплату фактически потребленных энергоресурсов.

Основными задачами программы являются:

-	обеспечение точности и достоверности измерений количества потребляемых энергоресурсов;

-	снижение расходов потребителей  на оплату коммунальных ресурсов.

Для реализации программы необходимо:

-	составить перечень МКД и учреждений бюджетной сферы, в которых необходима установка приборов учета энергоресурсов;

-	разработать график установки приборов учета;

-	выполнить работы по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств, выделяемых из бюджета всех уровней.

Реализация мероприятий настоящей программы повлечет:

-	повышение социальной и ресурсной эффективности объектов, в которых установлены счетчики;

-	повышение надежности и качества коммунальных услуг

-	обеспечение потребителей приборами учета энергоресурсов на 100 процентов;

-	правовое обеспечение защиты интересов потребителей.

Программа мероприятий представлена в таблицах № 11, № 12.

Программа установки приборов учета

Таблица 12

.

| № п/п |  | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 -2040 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные приборы учета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Узлы учета энергоресурсов, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Затраты на реализацию Программы установки приборов учета

Таблица 13 .

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка общедомовых узлов учета по: | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), товарищества собственников жилья ( по согласованию) | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | установка индивидуальных узлов учета по: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | установка узлов учета по : | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | бюджет Варгашинского района | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |

4.8. Программа мероприятий по ресурсосбережению

Таблица 14.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2030-2040 |
| 1 | Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ -400 на светильники ЖКУ с Лампами ДнаТ ЭПРА | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Южного сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматики для уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение приборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства инвесторов.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы в 2020-2040 годах составляет 318,695 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Южного  сельсовета Варгашинского района уточняется в соответствии с решением Южной сельской Думы о бюджете сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 |  |  |  |  | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 - 2030 | 2030 - 2040 |
| 1 | Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 88,06 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 13,26 | 65,7 | 6,5 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,4 | 7 | 3,5 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 73,16 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 10,86 | 58,7 | 3 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 138,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 38 | 66,4 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,4 | 10,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 116,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,3 | 32,6 | 55,7 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 60,5 | 4,2 | 4,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 60,5 | 4,2 | 4,2 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 13,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 5,927 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 0,1832 | 5,1742 | 0,1976 | 0,1888 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,927 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 0,1832 | 0,1742 | 0,1976 | 0,1975 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 7 | Программа мероприятий по ресурсосбережению | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Южного сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам: |  |  | 318,695 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 3,9832 | 112,6342 | 123,6056 | 78,2888 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 37,327 | 0 | 0,02 | 0,1632 | 2,1832 | 7,9742 | 12,5976 | 14,3888 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 281,368 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 104,66 | 111,008 | 63,9 |

Раздел VI. Управление Программой

План-график работ по реализации Программы

Таблица 13

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Южного сельсовета на 2014-2025 годы | Администрация Южного сельсовета | 2020-2040 годы |
| После утверждения тарифов – корректировка ПКР и технических заданий | Частные операторы, оказывающие услугу в сфере ресурсоснабжения (по согласованию), Администрация Южного сельсовета | Постоянно |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | Администрация Южного сельсовета | По мере необходимости |

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы  к 2040 году позволит:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Южного сельсовета;

- снизить себестоимость производства,    транспортировки услуг.

Глава  Южного сельсовета                                             Б.И. Максимов